## ТУ
№ п/п | ПЭС | РЭС | ПС | [10 empty] | РП |  |  |  |  | ТП | [7 empty] | Адрес |  | ПУ | [6 empty] | Трансформаторы | [7 empty] | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент | Области видимости | Тариф | Код внешней системы | Основное средство | Описание места установки | Реквизиты договора поставки ПУ | Тип исполнения_фаз_вкл ПУ | Способ монтажа ПУ | Владелец ПУ | Основание монтажа ПУ | Наименование ОС | Реквизиты договора подряда | Тех. присоединение | Тип | Маршрут ретрансляции (только для ПУ Миртек) | ТСО | Год заключения Договора закупки ПУ | Серийный номер ведомого ИМ
[5 empty] | Высокая сторона |  |  |  | Низкая сторона | [10 empty] | Высокая сторона |  |  | Низкая сторона
|  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | ТТ, фаза 1 | ТТ, фаза 2 | ТТ, фаза 3 | ТН, фаза 1 | ТН, фаза 2 | ТН, фаза 3 | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса

## УСПД
№ п/п | Место установки | УСПД | [5 empty] | Связь с УСПД
|  | Тип УСПД | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса

## ТТ
№ п/п | ТТ | [5 empty] | Параметры ТТ
| Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | I ном. перв, А | I ном. втор, А

## ТН
№ п/п | ТН | [5 empty] | Параметры ТН
| Тип ТН | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | U ном. перв, В | U ном. втор, В

## ФЛ
№ п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон

## ЮЛ
№ п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета
| Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон

## _Справочники
Версия ОЛ | ПС (верхний уровень) | ПС (низкая сторона) | ТП (высокая сторона) | ТП (низкая сторона) | Уровень напряжения (высокая сторона ПС) | Уровень напряжения (низкая сторона ПС) | Секции шин | Модели ПУ | Модели УСПД | Часовой пояс | Тип исполнения_фаз_вкл ПУ | Способ монтажа ПУ | Владелец ПУ | Основание монтажа ПУ | Тип
Универсальная РусГидро 1.2.0 | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | Ячейка ввода силового трансформатора | Ячейка нижней обмотки силового трансформатора | 220 кВ | 35 кВ | СШ-1 | Алгоритм - BINOM3 | АРГО - МУР-1001 | Магадан | Сплит_1_п | Подрядная организация | ГП | 522_ФЗ | Коммерческая
| Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | Ячейка секционного выключателя | 110 кВ | 10 кВ | СШ-2 | БУЛАТ - БУЛАТ-32 | Вавиот - Базовая станция NB-300 | Иркутск | Сплит_3_п | Хозспособ | СО | Тех. присоед. | Техническая
| Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | Ячейка присоединения | Ячейка прочего потребления подстанции | 35 кВ | 6,0 кВ | СШ-3 | Вавиот - Фобос-1 | Взлет - Взлет АССВ-030 | Калининград | Щит_1_п | Застройщик МКД | Потребитель | ДПС | Абонентская
|  | Ячейка ТСН |  | Ячейка присоединения |  |  | СШ-4 | Вавиот - Фобос-3 | Газдевайс - GasCloud | Новосибирск | Щит_3_п | Потребитель |  | Потребитель | Транзитная
|  | Ячейка присоединения |  |  |  |  | СШ-5 | ГОСАН - БИМ 3XXX C | ГОСАН - ПТК СУП 04 | Сахалин | Щит_3_пк |  |  |  | Субабонентская
[7 empty] | СШ-6 | ГОСАН - БИМ 4XXX C | Завод НАРТИС - УСПД ШЛ-ZB-L | Владивосток | Щит_3_к |  |  |  | Контрольная
[7 empty] | СШ-7 | ГОСАН - БИМ 5XXX C | Инкотекс - Меркурий 225.1 | Екатеринбург | ВПУ
[7 empty] | СШ-8 | ГРПЗ - Гамма 1 | Инкотекс - Меркурий 225.2 | Москва, Санкт-Петербург, Волгоград
[8 empty] | ГРПЗ - Гамма 3 | Инкотекс - Меркурий LPWAN | Анадырь, Петропавловск-Камчатский
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 200 | Инкотекс - GSM-шлюз Меркурий 228 | Омск
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 201 | Интеллектуальные системы учета - SM501 | Ижевск, Самара
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 203.2T | Каналообразующее оборудование с поддержкой протокола СПОДУС - Универсальное УСПД СПОДУС | Якутск
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 204 | Крейт - АИ-80
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 206 | Крейт - К-105
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 208 | Логика - Ретранслятор/адаптер протокола СПСеть
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 230 | Матрица - Матрица Виртуальный УСПД
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 233 | Матрица - RootRouter
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 234 | Матрица - RTR7E.LG-1
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 236 | Матрица - RTR8A.LG-1-1
[8 empty] | Инкотекс - Меркурий 238 | Матрица - RTR8A.LG-2-1
[8 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM101 | Микрон - СЭМ-2
[8 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM301 | Миландр - Милур GSM/GPRS модем
[8 empty] | Интеллектуальные системы учета - SM401 | Миландр - УСПД MILAN IC
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-11 | МИР - МИР МК-01
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-12-МТ | МИР - МИР МК-01.A
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-200-МТ | МИР - МИР УСПД-01
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-300-МТ | МИРТЕК - Виртуальный маршрутизатор МИРТЕК
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-310-МТ | МИРТЕК - Ретранслятор МИРТ-181
[8 empty] | Каскад - КАСКАД-32-МТ | МИРТЕК - Ретранслятор МИРТ-581
[8 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L1 | МИРТЕК - УСПД МИРТ-881
[8 empty] | Матрица - Матрица NP5x-L3 | МИРТЕК - GSM-модуль МИРТЕК
[8 empty] | Матрица - Матрица NP71x | МИРТЕК - GSM-шлюз МИРТ-851
[8 empty] | Матрица - Матрица NP73x | МИРТЕК - GSM-шлюз МИРТ-853
[8 empty] | Матрица - AD11A | МТС - SCEF M2Mmanager МТС
[8 empty] | Матрица - AD11B | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.01
[8 empty] | Матрица - AD11S | НЗиФ - Коммуникатор GSM C-1.02
[8 empty] | Матрица - AD13A | НЗиФ - УСД 2.01
[8 empty] | Матрица - AD13B | НЗиФ - УСД 2.04
[8 empty] | Матрица - AD13S | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000
[8 empty] | Миландр - Милур 107 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3000М
[8 empty] | Миландр - Милур 307 | Прософт-Системы - ЭКОМ 3100
[8 empty] | МИР - МИР С-01 | Прософт-Системы - ARIS 11xx
[8 empty] | МИР - МИР С-02 | Прософт-Системы - ARIS 28хх
[8 empty] | МИР - МИР С-03 | Прософт-Системы - ARIS MT200
[8 empty] | МИР - МИР С-04 | Прософт-Системы - ARIS MT500
[8 empty] | МИР - МИР С-05 | РиМ - МКС РиМ 099.02
[8 empty] | МИР - МИР С-07 | РиМ - МКС РиМ 099.03
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-1-РУ | РиМ - РиМ 071.21
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-12-РУ | Связь Инжиниринг М - УМ-31 SMART
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-212-РУ | Связь Инжиниринг М - УМ-40 (RTU-327)
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-232-РУ | Связь Инжиниринг М - УМ-40 SMART
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-3-РУ | Системы и технологии, Промприбор - ИВК "ИКМ-ПИРАМИДА"
[8 empty] | МИРТЕК - МИРТЕК-32-РУ | Системы и технологии, Промприбор - Контроллер ST350
[8 empty] | Неинтеллектуальные приборы - Универсальный счетчик однофазный | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1 v1.xx
[8 empty] | Неинтеллектуальные приборы - Универсальный счетчик трехфазный | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С10
[8 empty] | НЗиФ - МАЯК 101АРТД | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С110
[8 empty] | НЗиФ - МАЯК 101АТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С120
[8 empty] | НЗиФ - МАЯК 103АРТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С1v2
[8 empty] | НЗиФ - МАЯК 302АРТ | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С50
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3А.06Т | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН С70
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.07 | Системы и технологии, Промприбор - СИКОН TC65
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3АРТ.08 | Системы и технологии, Промприбор - Link ST100
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТА.02 | Системы и технологии, Промприбор - SDM-TC65
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТА.03 | Системы и технологии, Промприбор - SM160
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТА.04 | Системы и технологии, Промприбор - ST410-0-8
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТА.07 | Системы и технологии, Промприбор - ST410-12-4
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05 | Системы и технологии, Промприбор - ST410-16HV-0
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05Д | Системы и технологии, Промприбор - ST410-2-2
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-3ТМ.05М | Системы и технологии, Промприбор - ST410-24-0
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТА.03 | Системы и технологии, Промприбор - ST410-6/8HV-0
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05 | Стриж - Базовая станция "Звезда"
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05Д | Тайпит - Модем GSM3, GSM31, G3
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05М | Телеофис - TELEOFIS WRX
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МД | ТелеПозиционныйПроект - Шлюз Гермес
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МК | ТелеПозиционныйПроект - ComMod A
[8 empty] | НЗиФ - ПСЧ-4ТМ.05МН | Тепловодохран - УСПД Пульсар
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-1ТМ.01 | Техномер - Газсеть Шлюз
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02 | ТехноЭнерго - Базовая станция серии ТЕ103
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02Д | ТехноЭнерго - Модем серии ТЕ103
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-1ТМ.02М | ТурбулентностьДон - Внешний терминал Turbo Flow
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-1ТМ.03 | ТурбулентностьДон - Расходомерный шкаф Turbo Flow
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-2А.07 | Эльстер Метроника - RTU-325
[8 empty] | НЗиФ - СЭБ-2А.08 | Эльстер Метроника - RTU-325ML
[8 empty] | НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02 | Эльстер Метроника - RTU-327
[8 empty] | НЗиФ - СЭТ-4ТМ.02М | Эльстер Метроника - RTU+Server2
[8 empty] | НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03 | Эльстер Метроника - ThemisManager
[8 empty] | НЗиФ - СЭТ-4ТМ.03М | Энергомера - СЕ805
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Вега СИ-22 4-канальный счетчик импульсов | Энергомера - СЕ805M
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Контроллер ТС | Энергомера - УСПД 164-01M
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - МВ110-16Д(ДН) | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E1R2-G (RTU-327)
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - МВ110-32ДН | ЭНТЕЛС - ЭНТЕК E2R2
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - МВ110-8ДФ | Echelon Corporation - DC-1000/SL
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - МВА8 | IEK - УСПД ТЕ3
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 10-канальный счетчик импульсов и регистратор | Landis+Gyr - L+G DC450
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 16-канальный счетчик импульсов и регистратор | SAGEMCOM - EnerScape
[8 empty] | Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 2-канальный счетчик импульсов и регистратор | SAGEMCOM - XP4000
Прибор учета ТИ, ТС, ТУ - Пульсар 4-канальный счетчик импульсов и регистратор
Прибор учета энергоресурсов в трубах - АДИ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Взлет ЭМ (ПРОФИ-ххх М)
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВК-G4/G6 ETe
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКГ-1
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКГ-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Д
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКГ-3Т
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКТ-5
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВКТ-7
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ВРС-Г
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Гранд SPI
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Днепр-7
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ИВК-101
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ИВК-102
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ИВК-103
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ИРВИС-Ультра
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Карат-306
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Карат-307
Прибор учета энергоресурсов в трубах - КГ-402П
Прибор учета энергоресурсов в трубах - КГ-412П
Прибор учета энергоресурсов в трубах - КМ-5
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Омега ЭТК GSM
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Питерфлоу РС
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ1-2)
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ПРЭМ (протокол ПРЭМ3)
Прибор учета энергоресурсов в трубах - РСЛ-2xx
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СГБМ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СГВЭ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СМТ-Смарт
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-741.1-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-742
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-761
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-761.1-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-762
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-762.1-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-763
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПГ-763.1-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-940
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-941.1-8
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-941.10-11
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-941.20
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-942
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-943, 943.1, 943.2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-944
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-961
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-961.1-2
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-961М
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-962
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СПТ-963
Прибор учета энергоресурсов в трубах - СХВЭ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТВ7
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Теплосчетчик МКТС
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-023, 023М
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-024, 024М, 024М+
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-025
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-026, 026М
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-027
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-03x
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-042
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТСР-043
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 2-х тепло, гвс и хвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и отопление
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс и хвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с отдельной трубой
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 гвс с циркуляцией
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 двухтрубное гвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 закрытая система
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 однотрубное гвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 отдельный контур гвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 открытая система
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и гвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 пар и хвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 перегретый с насышенным
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, независимый контур
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 потребитель, открытая система
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 природный газ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 тепло и хвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, закрытая система
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 теплоисточник, открытая система
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 технический газ
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭКОН-19 хвс
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ТЭР
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Универсальный прибор Modbus по трубам
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Универсальный счетчик по 1 трубе
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Универсальный счетчик по 2 трубам
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Универсальный счетчик по 3 трубам
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Универсальный счетчик по 4 трубам
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-510Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-520Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-522Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-530Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-540Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-542Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - УРСВ-544Ц
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭЛЬФ-04
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭМИС-ВИХРЬ 200
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭМИС-МАГ 270
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭМИС-МАСС 260
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭРСВ-4хх(-5хх)
Прибор учета энергоресурсов в трубах - ЭСКО-Терра М
Прибор учета энергоресурсов в трубах - EK260
Прибор учета энергоресурсов в трубах - EK270
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Turbo Flow GFG
Прибор учета энергоресурсов в трубах - Turbo Flow UFG
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - АТОМ 1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - АТОМ 3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - БУЛАТ-32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - БУЛАТ-32.3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Вектор-101 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КАСКАД-11 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КВАНТ ST1000-7 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КВАНТ ST1000-9 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КВАНТ ST2000-10 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - КВАНТ ST2000-12 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЛЕ-2 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЛЕ-3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 203.2T (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 204 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 206 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Меркурий 234 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Милур 107 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Милур 307 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-04 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-05 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИР С-07 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИРТЕК-12-РУ (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИРТЕК-135-РУ (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИРТЕК-212-РУ (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИРТЕК-232-РУ (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - МИРТЕК-32-РУ (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И100 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Нартис-И500 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА МТ115 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СП3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ211 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ221 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ413 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - НЕВА СТ414 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ПСЧ-4ТМ.06Т (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Пульсар 1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Пульсар 3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.21-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.22-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.23-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.24-01 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 189.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 289.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.23 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.24 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.25 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.26 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.27 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.28 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.29 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.30 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.32 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.34 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.36 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РиМ 489.38 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РТМ-01D(B) (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - РТМ-03D(B) (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ207 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ208 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ307 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ308 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЕ401 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СМ_15 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СТЭМ-300 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭБ-1ТМ.03Т (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭБ-1ТМ.04Т (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - СЭТ-4ТМ.03МК (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ТЕ1000 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ТЕ2000 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ТЕ3000 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-2 однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-2 трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-3 однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-3 трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-4 однофазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Универсальный счетчик СПОДЭС-4 трехфазный
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - Устройство измерительное многофункциональное ESM (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЭМИР-1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЭМИР-3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЭМИС-ЭЛЕКТРА 971 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ЭМИС-ЭЛЕКТРА 976 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - CE208BY (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - CE318BY (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - i-prom.1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - i-prom.3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SM206 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SM207 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SM302 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SP 101 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - SP 301 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST402D (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - ST405D (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - TE1 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола СПОДЭС - TE3 (СПОДЭС)
Приборы с поддержкой протокола Modbus - Универсальный прибор Modbus
Прософт-Системы - ARIS EM45
РиМ - РиМ 109.01
РиМ - РиМ 109.02
РиМ - РиМ 114
РиМ - РиМ 115.01
РиМ - РиМ 115.02
РиМ - РиМ 129.01
РиМ - РиМ 129.02
РиМ - РиМ 129.03
РиМ - РиМ 129.04
РиМ - РиМ 181.01
РиМ - РиМ 181.02
РиМ - РиМ 181.08
РиМ - РиМ 189.01
РиМ - РиМ 189.02
РиМ - РиМ 189.04
РиМ - РиМ 189.11
РиМ - РиМ 189.12
РиМ - РиМ 189.13
РиМ - РиМ 189.14
РиМ - РиМ 189.16
РиМ - РиМ 189.18
РиМ - РиМ 289.01
РиМ - РиМ 289.02
РиМ - РиМ 315.02
РиМ - РиМ 384
РиМ - РиМ 389
РиМ - РиМ 415.01
РиМ - РиМ 432
РиМ - РиМ 485 с PLM
РиМ - РиМ 485 с rs485
РиМ - РиМ 489.01
РиМ - РиМ 489.02
РиМ - РиМ 489.03
РиМ - РиМ 489.04
РиМ - РиМ 489.05
РиМ - РиМ 489.06
РиМ - РиМ 489.07
РиМ - РиМ 489.08
РиМ - РиМ 489.11
РиМ - РиМ 489.12
РиМ - РиМ 489.13
РиМ - РиМ 489.14
РиМ - РиМ 489.15
РиМ - РиМ 489.16
РиМ - РиМ 489.17
РиМ - РиМ 489.18
РиМ - РиМ 489.19
РиМ - РиМ 515.01
РиМ - РиМ 515.05
РиМ - РиМ 532
РиМ - РиМ 586
РиМ - РиМ 614
РиМ - РиМ 615
РиМ - РиМ 732
РиМ - РиМ 789
РиМ - РиМ 889
Саранский приборостроительный завод - Лейне Электро-01
Систел Автоматизация - Протон
Систел Автоматизация - Протон-К
Систел Автоматизация - Фотон
Системы и технологии, Промприбор - КВАНТ ST1000-6
Системы и технологии, Промприбор - КВАНТ ST1000-7
Системы и технологии, Промприбор - КВАНТ ST2000-10
Системы и технологии, Промприбор - КВАНТ ST2000-9
Системы и технологии, Промприбор - ST500
Системы связи и телемеханики - КИПП-2М
СПб ЗИП - Вектор-100
СПб ЗИП - Вектор-3
СПб ЗИП - Вектор-300
Стриж - А1
Стриж - А3
Тайпит - НЕВА МТ115
Тайпит - НЕВА МТ124
Тайпит - НЕВА МТ314
Тайпит - НЕВА МТ315
Тайпит - НЕВА МТ324
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МКТ
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.05МНТ
ТехноЭнерго - ПСЧ-4ТМ.06Т
ТехноЭнерго - СЭБ-1ТМ.03Т
ТехноЭнерго - СЭБ-1ТМ.04Т
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.02МТ
ТехноЭнерго - СЭТ-4ТМ.03МТ
ТехноЭнерго - ТЕ1000
ТехноЭнерго - ТЕ2000
ТехноЭнерго - ТЕ3000
Эльстер Метроника - А1700
Эльстер Метроника - А1800
Эльстер Метроника - Альфа Плюс
Эльстер Метроника - Альфа A1R
Эльстер Метроника - Альфа A1R-AL
Эльстер Метроника - Альфа A2R
Эльстер Метроника - ЕвроАльфа
Эльстер Метроника - A1140
Эльстер Метроника - AS1440
Эльстер Метроника - AS300
Эльстер Метроника - AS3000
Эльстер Метроника - AS3500
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-1
ЭНЕРГИЯ ПЛЮС - ЭНЕРГИЯ ПЛЮС-3
Энергомера - СЕ102
Энергомера - СЕ102М
Энергомера - СЕ201
Энергомера - СЕ208 (DLP)
Энергомера - СЕ208 (IEC61107)
Энергомера - СЕ208 (SMP)
Энергомера - СЕ301
Энергомера - СЕ301М
Энергомера - СЕ303
Энергомера - СЕ304
Энергомера - СЕ308
Энергомера - СЕ308 (DLP)
Энергомера - ЦЭ6850
Энергомера - ЦЭ6850М
Энерготехника - Ресурс-ПКЭ
Энерготехника - Ресурс-E4
Echelon Corporation - EM-1021
Echelon Corporation - EM-1023
Echelon Corporation - EM-2023
Echelon Corporation - KNUM-1021
Echelon Corporation - KNUM-1023
Echelon Corporation - KNUM-2023
EDMI - EDMI Mk10
EDMI - EDMI Mk7
Elgama Elektronika - EPQS
ISKRAEMECO - AM550-E
ISKRAEMECO - AM550-T
ISKRAEMECO - MT880
Landis+Gyr - GPRS
Landis+Gyr - L+G ZCF110CBtF
Landis+Gyr - L+G ZCXi110CPUxLxD1.21
Landis+Gyr - L+G ZMF110CBtF
Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.03
Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.20b.07
Landis+Gyr - L+G ZMG310CR4.41b.37
Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.03
Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.20b.07
Landis+Gyr - L+G ZMG405CR4.41b.37
Landis+Gyr - L+G ZMX310CGUxLxD3.21
Landis+Gyr - L+G ZMXi310CPUxLxD3.21
Landis+Gyr - L+G ZMY405CP1U0L10.11.111
Satec - BFM136 однофазный
Satec - BFM136 трехфазный
TESMEC - SMT10K